FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program

| 1.1 Instituția de învățământ superior | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
| --- | --- |
| 1.2 Facultatea | Construcții |
| 1.3 Departamentul | Construcţii Civile şi Management |
| 1.4 Domeniul de studii | Inginerie Civilă şi Instalaţii |
| 1.5 Ciclul de studii | Master |
| 1.6 Programul de studii | Clădiri verzi |
| 1.7 Forma de învățământ | IF – învăţământ cu frecvenţă |

2. Date despre disciplină

| 2.1 Denumirea disciplinei |  |  | Sisteme de incalzire, ventilare şi apă caldă de consum utilizate la clădirile verzi |  |  |  | Codul disciplinei | 8.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Titularul de curs |  |  |  | Conf. dr. ing. Cornel Muntea Cornel.Muntea@insta.utcluj.ro Conf. dr. ing. Ancuţa Abrudan ancuta.abrudan@insta.utcluj.ro |  |  |  |  |
| 2.3 Titularul activităților de proiect |  |  |  | Conf. dr. ing. Cornel Muntea Cornel.Muntea@insta.utcluj.ro Conf. dr. ing. Ancuţa Abrudan ancuta.abrudan@insta.utcluj.ro |  |  |  |  |
| 2.4 Anul de studiu | 1 | 2.5 Semestrul |  |  | 2 | 2.6 Tipul de evaluare |  | Examen |
| 2.7 Regimul disciplinei | Categoria formativă |  |  |  |  |  |  | DS |
|  | Opționalitate |  |  |  |  |  |  | DOB |

3. Timpul total estimat

| 3.1 Număr de ore pe săptămână | 4 | din care: | 3.2 Curs | 2 | 3.3 Seminar | 0 | 3.3 Laborator |  | 0 | 3.3 Proiect |  | 2 | 3.3 Practică |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 Număr de ore pe semestru | 56 | din care: | 3.5 Curs | 28 | 3.6 Seminar | 0 | 3.6 Laborator |  | 0 | 3.6 Proiect |  | 28 | 3.3 Practică |  | 0 |
| 3.7 Distribuția fondului de timp (ore pe semestru) pentru studiu individual și evaluare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) Evaluare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| (b) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| (c) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| (d) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| (e) Tutoriat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| (f) Alte activități |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.8 Total ore studiu individual și evaluare (suma (3.7(a)…3.7(f)) |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
| 3.9 Total ore pe semestru (3.4+3.8) |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 3.10 Numărul de credite |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

| 4.1 de curriculum | Nu este cazul |
| --- | --- |
| 4.2 de competențe | Nu este cazul |

5. Condiții (acolo unde este cazul)

| 5.1. de desfășurare a cursului | • Cluj-Napoca Str. 21 Dec 1989 nr. 128-130 Aula |
| --- | --- |
| 5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului / proiectului | • Cluj-Napoca Str. 21 Dec 1989 nr. 128-130 , I01 |

6. Competențele specifice acumulate

| Competențe profesionale | CP3 - Aplică competențe de calcul numeric CP8 – Dă dovadă de expertiză disciplinară CP9 – Definește cerințe tehnice CP15 – Examinează principii tehnice CP16 – Execută calcule matematice analitice CP17 – Folosește instrumentele de măsură CP36 – Satisface cerințe tehnice CP47 – Definește standarde de calitate CP52 - Evaluează proiectarea integrată a clădirilor |
| --- | --- |
| Competențe transversale | CT3 – Efectuează calcule CT4 – Gândește analitic CT5 – Aplică cunoștințe științifice, tehnologice și inginerești CT8 - Soluționează probleme |

7. Rezultatele așteptate ale învățării

| Cunoștințe | Cunoaște principiile sistemelor HVAC+ACS eficiente și impactul asupra confortului/IAQ.. |
| --- | --- |
| Abilități | Selectează și configurează conceptual sisteme și evaluează impactul energetic și de confort. |
| Responsabilitate și autonomie | Coordonează autonom decizii interdisciplinare și gestionează compromisuri performanță–cost–exploatare, revizuind la nivel strategic impactul soluțiilor asupra performanței clădirii. |

8. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

| 8.1 Obiectivul general al disciplinei | Dezvoltarea de competenţe în domeniul identificării constructive şi funcţionale a elementelor de instalaţii, efectuarea calculelor de dimensionare pentru instalaţii şi aplicarea cerinţelor de calitate, energie şi mediu pentru sistemele de instalaţii.. |
| --- | --- |
| 8.2 Obiectivele specifice | Dezvoltarea capacității de a concepe soluții de proiectare pentru clădiri verzi, corelate cu cerințele nZEB/ZEB, cu indicatorii de performanță și cu cerințele de confort și sănătate a mediului interior. Formarea competențelor de alegere, configurare și evaluare a sistemelor de încălzire–ventilare–apă caldă de consum și a soluțiilor de iluminat sustenabil, cu focus pe eficiență energetică, control, calitatea aerului interior și confort. |

9. Conținuturi

| 9.1 Curs | Nr. ore | Metode de predare | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Curs 1-2 Prezentare generala a instalatiilor de incalzire Instalaţii de încălzire utilizând energia solară (utilizarea energiei solare, sisteme de încălzire a spațiilor utilizând energia solară) | 4 | Expunere şi discutii | Video-proiector |
| Curs 3 Instalația de încălzire cu apă geotermală (utilizarea apelor geotermale pentru încălzire, scheme funcționale utilizând apele geotermale) | 2 |  |  |
| Curs 4-5 Instalații de încălzire ce utilizează căldura recuperată (recuperarea căldurii din gazele de ardere, recuperarea căldurii din ape tehnologice) Instalații de încălzire utilizând încălzirea electrică (cu acumulatoare de căldură, integrată în elemente de construcție) | 4 |  |  |
| Curs 6-7 Prezentarea generala a instalaţiilor de ventilare-climatizare Instalaţii de ventilare naturala organizată. | 4 |  |  |
| Curs 8 Instalaţii de ventilare-climatizare cu recuperarea energiei termice. | 2 |  |  |
| Curs 9-10 Comportarea în exploatare şi intervenţii în timp. Controlul de stat al calităţii în construcţii. Recepţia lucrarilor de constructii | 4 |  |  |
| Curs 11 Instalaţii de ventilare-climatizare utilizand puţuri canadiene Instalaţii de climatizare utilizând pompe de căldură apă-apă şi sol-apă | 2 |  |  |
| Curs 12-13 Prezentarea generală a instalaţiilor de apă caldă Producerea apei calde menajere prin utilizarea panourilor solare | 4 |  |  |
| Curs14 Producerea apei calde menajere prin utilizarea pompelor de caldura | 2 |  |  |
| Bibliografie În biblioteca UTCN - SR CEN/TR 12831-2 - Performanţa energetică a clădirilor Metodă de calcul al sarcinii termice de dimensionare Partea 2: Explicarea şi justificarea EN 12831-1, Modul M3-3 - SR EN 12831-1 - Performanţa energetică a clădirilor Metodă de calcul al sarcinii termice de dimensionare Partea 1: Necesarul de căldură pentru încălzire, Modul M3-3 - SR EN 12831-1/NA - Performanța energetică a clădirilor Metodă de calcul al sarcinii termice de Dimensionare Partea 1: Necesarul de căldură pentru încălzire, Modul M3-3 Anexă națională - SR EN 12831-1/C91 - Performanţa energetică a clădirilor Metodă de calcul al sarcinii termice de - dimensionare Partea 1: Necesarul de căldură pentru încălzire, Modul M3-3 - Enciclopedia tehnica de instalaţii - Manualul de instalatii - Instalatii de incalzire, Editia a-II-a, Editura Artecno, Bucureşti, 2010 - Enciclopedia tehnica de instalaţii - Manualul de instalatii - Instalatii de ventilare-climatizare, Editia a-II-a, Editura Artecno, Bucureşti, 2010 - Enciclopedia tehnica de instalaţii - Manualul de instalatii - Instalatii sanitare, Editia a-II-a, Editura Artecno, Bucureşti, 2010 - Ancuta Abrudan, Florin Domniţa – Instalaţii de încălzire - elemente de termotehnica constructiilor, U.T.Press Cluj-Napoca, 2009 - I13 – 2014: Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală - I5 – 2010: Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare - I9 – 2010: Normativ pentru proiectarea, executare şi exploatarea instalaţiilor sanitare din cladiri si de alimentare cu apa si canalizare din ansambluri de cladiri. - NP 041 – 19998: Ghid pentru alegerea, proiectarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranţă din dotarea instalaţiilor de încălzire cu apă având temperatura maximă de 115 C - N031-1999: Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de încălzire prin radiaţie de pardoseală - www.greenconcepts.com Materiale didactice virtuale - Suport de curs în format electronic; - Prezentări multimedia și documentații tehnice; - Studii de caz și exemple de documentații specifice instalațiilor; - Filme și resurse digitale privind instalațiile în construcții. |  |  |  |

| 9.2 Proiect | Nr. ore | Metode de predare | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Proiectarea instalaţiei de încălzire pentru o clădire. Alegerea partiului | 2 | Prezentare metode de calcul, indrumare realizare piese desenate | Utilizare softuri de calcul şi reprezentare grafică |
| 2. Calculul termotehnic al elementelor de construcţie | 2 |  |  |
| 3. Calculul necesarului de căldură | 2 |  |  |
| 4. Alegerea soluţiei optime pentru instalaţia de încălzire | 2 |  |  |
| 5. Dimensionarea instalatiei interioare de incalzire. Justificarea solutiei alese | 2 |  |  |
| 6. Calculul reţelei interioare de distribuţie a apei calde la clădire | 2 |  |  |
| 7. Calculul reţelei interioare de distribuţie a apei calde la clădire - continuare | 2 |  |  |
| 8. Dimensionarea unei ventilari naturale bazate pe potenţial termic. Dimensionarea unei ventilari naturale bazate pe acţiunea vântului | 2 |  |  |
| 9. Dimensionarea bateriei de preîncălzire; Dimensionarea bateriilor de încălzire şi a celor de răcire | 2 |  |  |
| 10. Dimensionarea unei solutii de ventilare naturală combinată cu o instalatiea mecanică | 2 |  |  |
| 11. Dimensionarea unei instalatii de ventilare mecanică locală cu introducerea aerului | 2 |  |  |
| 12. Dimensionarea unei instalatii de ventilare mecanică locală cu evacuarea aerului | 2 |  |  |
| 13. Finalizarea partii scrise a proiectului (fisa proiectului, memoriu tehnic, caiet de sarcini, etc.) | 2 |  |  |
| 14 Predarea si sustinerea proiectului. | 2 |  |  |
| Bibliografie 1. SR CEN/TR 12831-2 - Performanţa energetică a clădirilor Metodă de calcul al sarcinii termice de dimensionare Partea 2: Explicarea şi justificarea EN 12831-1, Modul M3-3 2. SR EN 12831-1 - Performanţa energetică a clădirilor Metodă de calcul al sarcinii termice de dimensionare Partea 1: Necesarul de căldură pentru încălzire, Modul M3-3 3. SR EN 12831-1/NA - Performanța energetică a clădirilor Metodă de calcul al sarcinii termice de Dimensionare Partea 1: Necesarul de căldură pentru încălzire, Modul M3-3 Anexă națională 4. SR EN 12831-1/C91 - Performanţa energetică a clădirilor Metodă de calcul al sarcinii termice de 5. dimensionare Partea 1: Necesarul de căldură pentru încălzire, Modul M3-31. S.R. 1907/1 – 2014 Instalatii de Incălzire. Necesarul de căldură de calcul. Metodă de calcul 6. I13- 2014 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală 7. GP 051 – 2000 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor termice mici 8. GP 039 – 1999 Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit 9. M. Ilina, C. Bandrabur, M. Popescu ş.a – Instalaţii de încălzire, Îndrumător de proiectare. Editura Tehnică, Bucureşti, 1992 10. Enciclopedia tehnică de instalaţii - Manualul de instalatii - Instalatii de incalzire, Editia a-II-a, Editura Artecno, Bucureşti, 2010 11. Ancuța Abrudan, Florin Domnița – Instalații de încălzire - elemente de termotehnica construcțiilor, U.T.Press Cluj-Napoca, 2009 12. Tudor Popovici, Florin Domnita, Anca Hoţupan – Instalaţii de ventilare şi condiţionare; Vol. I; Editura UT Press Cluj-Napoca; 2010. 13. Florin Domnita, Tudor Popovici, Anca Hoţupan – Instalaţii de ventilare şi condiţionare; Vol. II; Editura UT Press Cluj-Napoca; 2011 Materiale didactice virtuale 1. Programe de calcul pentru elaborarea etapelor cuprinse în proiect 2. Cataloage de produse pentru echipamentele utilizate în alcătuirea instalaţiilor de încălzire, ventilare și preparare apă caldă menajeră |  |  |  |

10. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Competenţele achiziţionate vor fi necesare viitorilor specialişti în domeniul ingineriei instalaţiilor, în viitoarea lor calitate de proiectant, responsabil tehnic cu execuţia sau diriginte de şantier.

11. Evaluare

| Tip activitate | 11.1 Criterii de evaluare | 11.2 Metode de evaluare (și forma evaluare: continuă/sumativă) | 11.3 Pondere din nota finală |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.4 Curs | Test din partea teoretica | Proba scrisă – durata 2 ore.Booktrice ale traseelor ilizare al programelor Prokon utilizate. 2 ore | 50% |
| 11.5 Proiect | Evaluare şi susţinere proiect | Pe parcursul semestrului se acordă note după fiecare etapă intermediară | 50% |
| 11.6 Standard minim de performanță Promovarea examenului se face in cazul obtinerii notei minime 5(cinci) la cele doua probe: teorie, proiect. |  |  |  |

| Data completării: | Titulari | grad didactic, titlu Prenume NUME | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.05.2026 | Curs | Conf.dr.ing. Muntea Cornel Conf. dr.ing. Abrudan Ancuţa |  |
|  | Aplicații | Conf.dr.ing. Muntea Cornel |  |
|  |  | Conf. dr.ing. Abrudan Ancuţa |  |

| Data avizării în Consiliul Departamentului 23.06.2026 | Director Departament Construcţii Civile şi Management Conf.dr.ing. Aciu Claudiu |
| --- | --- |
| Data aprobării în Consiliul Facultății 24.06. 2026 | Decan, Prof.dr.ing. MANEA Daniela Lucia |