FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

| 1.1 Instituția de învățământ superior | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
| --- | --- |
| 1.2 Facultatea | Construcții |
| 1.3 Departamentul | Construcții civile si management |
| 1.4 Domeniul de studii | Inginerie Civilă si Instalații |
| 1.5 Ciclul de studii | Masterat |
| 1.6 Programul de studii | Clădiri Verzi |
| 1.7 Forma de învățământ | IF – învățământ cu frecvență |

2. Date despre disciplină

| 2.1 Denumirea disciplinei |  |  | Reabilitarea higrotermică a clădirilor |  |  |  | Codul disciplinei | 14.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Titularul de curs |  |  |  | Prof.Em.Dr.Ing. Moga Ioan - Ioan.Moga@ccm.utcluj.ro |  |  |  |  |
| 2.3 Titularul activităților de seminar / laborator / proiect / practică |  |  |  | Prof.Em.Dr.Ing. Moga Ioan - Ioan.Moga@ccm.utcluj.ro |  |  |  |  |
| 2.4 Anul de studiu | 2 | 2.5 Semestrul |  |  | 1 | 2.6 Tipul de evaluare |  | E |
| 2.7 Regimul disciplinei | Categoria formativă |  |  |  |  |  |  | DA |
|  | Opționalitate |  |  |  |  |  |  | DOB |

3. Timpul total estimat

| 3.1 Număr de ore pe săptămână | 4 | din care: | 3.2 Curs | 2 | 3.3 Seminar |  | 0 |  | 3.3 Laborator | 0 | 3.3 Proiect | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 Număr de ore pe semestru | 56 | din care: | 3.5 Curs | 28 | 3.6 Seminar |  | 0 |  | 3.6 Laborator | 0 | 3.6 Proiect | 28 |
| ` Distribuția fondului de timp (ore pe semestru) pentru: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ore |
| (a) Evaluare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| (b) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| (c) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| (d) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| (e) Tutoriat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| (f) Alte activități: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.7 Total ore studiu individual (suma (3.7(a)…3.7(f))) |  |  |  |  |  | 69 |  |
| 3.8 Total ore pe semestru (3.4+3.8) |  |  |  |  |  | 125 |  |
| 3.9 Numărul de credite |  |  |  |  |  | 5 |  |

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

| 4.1 de curriculum | Cunoștințe privind alcătuirea construcțiilor civile, materiale de construcții, ‎desen tehnic, termotehnica construcțiilor, proiectare arhitecturală |
| --- | --- |
| 4.2 de competențe | Cunoașterea celor 4 operații aritmetice, calcul termotehnic. |

5. Condiții (acolo unde este cazul)

| 5.1. de desfășurare a cursului | Prezența nu este obligatorie, dar are un aport la nota finala. Sală dotată cu: tablă, videoproiector, flipchart. Este interzisă filmarea/fotografierea în timpul orelor de curs. |
| --- | --- |
| 5.2. de desfășurare a proiectului | Prezența este obligatorie la orele de proiect. Sală dotată cu: tablă, videoproiector, flipchart. Este interzisă filmarea/fotografierea în timpul orelor de aplicații |

6. Competențele specifice acumulate

| Competențe profesionale | CP3. Aplica competente de calcul numeric‎ CP8. Da dovada de expertiza disciplinara‎ CP9. Definește cerințe tehnice‎ CP15. Examinează principii tehnice‎ ‎CP16. Executa calcule matematice analitice‎ CP18. Gândește în mod abstract CP29. Oferă consiliere în domeniul construcțiilor‎ CP34. Redactează rapoarte tehnice‎ CP35. Respecta reglementările juridice‎ CP36. Satisface cerințe tehnice‎ CP41. Utilizează software CAD‎ ‎‎ CP49. Proiectează sisteme de anvelopare a clădirilor ‎CP50. Proiectează soluții de modernizare a clădirilor CP51. Proiectează măsuri pasive privind energia |
| --- | --- |
| Competențe transversale | CT3. Efectuează calcule‎ CT4. Gândește analitic CT5. Aplica cunoștințe științifice, tehnologice si inginerești‎ CT8. Soluționează probleme‎ |

7. Rezultatele așteptate ale învățării

| Cunoștințe | Cunoaște procesele higrotermice ale anvelopei ‎‎(transfer termic/umiditate, punți termice, risc ‎condens).‎ Cunoaște principiile proiectării integrate a clădirilor verzi și indicatorii de performanță energetică, confort și calitate ambientală, în corelație cu cerințe nZEB/ZEB. |
| --- | --- |
| Abilități | Realizează evaluări higrotermice și propune soluții constructive de îmbunătățire. Elaborează soluții de proiectare integrată (anvelopă + sisteme) pentru atingerea țintelor. |
| Responsabilitate și autonomie | Evaluează critic ipotezele și își asumă prevenirea riscurilor de degradare/insalubritate. Alege autonom strategii și justifică deciziile în raport cu cerințe și indicatori, gestionând situații de proiectare complexe și imprevizibile printr-o abordare strategică. |

8. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

| 8.1 Obiectivul general al disciplinei | Dezvoltarea de competențe privind reabilitarea termo-energetică a clădirilor existente. |
| --- | --- |
| 8.2 Obiectivele specifice | OS2. Formarea competențelor de analiză și proiectare higrotermică a anvelopei (transfer termic și de umiditate, punți termice, risc de condens/mucegai) și de selecție a soluțiilor constructive pentru durabilitate și performanță. OS1. Dezvoltarea capacității de a concepe soluții de proiectare pentru clădiri verzi, corelate cu cerințele nZEB/ZEB, cu indicatorii de performanță și cu cerințele de confort și sănătate a mediului interior. - Asimilarea cunoştinţelor privind cadrul legislativ şi normativ de reabilitarea termică a clădirilor existente - Obţinerea deprinderilor pentru reabilitarea termică a fondului de clădiri construit, indiferent de destinația acestuia. |

9. Conținuturi

| ‎9.1 Curs‎ | Nr. ore | Metode de ‎predare | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| - Prezentare generala, obiective mod de desfășurare, istoric. Clădirea ca factor de realizare a confortului termic. | 2 | Expunere, discuții | Video-proiector |
| - Mărimi higrotermice, parametrii climatici interiori şi exteriori utilizați în expertiza termotehnică şi a auditului energetic în vederea reabilitării higrotermice a fondului de clădiri existent. | 2 |  |  |
| - Patologia higrotermică a fondului de clădiri existent. | 2 |  |  |
| - Necesitatea reabilitării higrotermice a fondului de clădiri existent. Legislaţie, normative nationale şi europene de expertizare, auditare şi proiectare în domeniu. | 2 |  |  |
| - Expertiza termotehnică a clădirilor existente. Etapele expertizei si metodele de investigare energetică a unei clădirii. Metode distructive şi nedistructive utilizate în expertizarea termotehnică a clădirilor existente. | 2 |  |  |
| - Diagnoza higrotermică a clădirilor, compararea caracteristicilor higrotermice a clădirii reale expertizate cu caracteristicilor higrotermice ale clădirii de referință. | 2 |  |  |
| - Stabilirea consumurilor de energie primară şi emisii echivalente de CO2 pentru încălzire, răcire, apă caldă de consum, ventilare mecanică şi luminat. Redactarea expertizei energetice. | 2 |  |  |
| - Structura și conținutul certificatului de performanță energetică. Grilele de consum energetic și cerințele limită maxim admise ale consumului total de energie primară (din surse regenerabile și neregenerabile) şi ale emisiilor echivalente de CO2 pentru renovarea majoră. | 2 |  |  |
| - Auditul energetic al clădirilor existente. Etapele elaborării auditului energetic al unei clădirii, modul de stabilire a pachetelor de măsuri de reabilitare termică a clădirii în ordinea eficienței energetice maxime. | 2 |  |  |
| - Soluții tehnice de reabilitare higrotermică a elementelor opace şi vitrate a anvelopei clădirii. | 2 |  |  |
| - Soluții tehnice de reabilitare energetică a instalațiilor şi sistemelor tehnice ale clădirii. | 2 |  |  |
| - Analiza efectelor economice obţinute în urma aplicarii pachetelor de măsuri de reabilitare termica a clădirii. | 2 |  |  |
| - Structura, forma şi conţinutul raportului de audit energetic al unei clădirii existente. | 2 |  |  |
| - Recapitularea notiunilor predate pe parcursul semestrului. | 2 |  |  |
| Bibliografie - Moga Ligia, Amada Rusu, Performanţa termică a clădirilor din panouri mari prefabricate-Indrumător de calcul, -Ed. U.T. Press. ISBN 978-973-662-798-9. - Moga Ligia, Optimizarea termoenergetică a elementelor vitrate, Ed. U.T. Press, ISBN 978-973-662-793-4. - Comşa, E., Moga, I., Munteanu, C., Proiectarea funcţională şi constructivă a clădirilor de locuit, Partea a II-a, Editura I.P.C.-N., Cluj-Napoca, 1987 - Comşa, E., Moga, I., Construcţii civile-Higrotermica şi acustica clădirilor, vol II, Editura U.T.C.-N., Cluj-Napoca 1992 - Moga, I., Manea, D., Termotehnica clădirilor Culegere de probleme, U.T. Press, Cluj-Napoca, 1999 - Moga, I., Manuale de utilizare pentru programe de calcul în higrotermica clădirilor - Moga Ioan, Comşa Emil, Munteanu Constantin. - Proiectarea higrotermică prin metode exacte a clădirilor - Curs postuniversitar pentru Auditori Energetici, EdituraUT PRESS, Cluj-Napoca, 2010 - Focşa, V., Higrotermica şi acustica clădirilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975 - ***Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001‑2022 – aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 16 din 5 ianuarie 2023, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 46 bis din 17 ianuarie 2023. - ***Legea 372/ 13.12.2005 privind performanța energetică a clădirilor, care transpune Directiva 91/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European; - ***DIRECTIVA (UE) 2018/844 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din ‎‎30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a ‎Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică (Text cu relevanță pentru SEE) - ***DIRECTIVA (UE) 2024/1275 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI ‎din 24 aprilie 2024 privind performanța energetică a clădirilor (reformare)‎ - Suport de curs și proiect în format electronic |  |  |  |

| 9.2 Seminar / laborator / proiect / practică | Nr. ore | Metode de predare | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| - Prezentarea temei de proiect. Tipurile de clădiri abordate în cadrul proiectului. | 2 | Expunere, aplicații practice, exerciții de calcul, lucru pe proiect, discuții individuale. | Utilizarea normativelor de proiectare, a cataloagelor tehnice și a cataloagelor de punți termice, împreună cu detalii/planșe din proiecte reale de construcții și aplicații software pentru desenare și calcul. |
| - Memoriul tehnic. Identificarea funcțiunilor si temperaturilor in clădirea analizată. | 2 |  |  |
| - Identificarea anvelopei clădirii și a volumul încălzit. Identificarea panourilor de element de anvelopă. | 2 |  |  |
| - Calculul rezistențelor termice corectate a panourilor, respectiv a celorlalte elemente de anvelopă. | 2 |  |  |
| - Calculul coeficientului de corecţie a temperaturii. Calculul coeficientului de cuplaj termic | 2 |  |  |
| - Calculul necesarului anual de energie şi a consumului de energie primară pentru încălzire şi pentru răcire conform Mc001. | 2 |  |  |
| - Stabilirea consumului de energie primară pentru prepararea apei calde consum Qacc cf Mc001. | 2 |  |  |
| - Stabilirea consumului de energie primară pentru iluminat Wilum şi pentru ventilare mecanică Qv-Mc001 | 2 |  |  |
| - Stabilirea consumului de energie primară si a emisiilor de CO2.ale clădirii. Certificarea energetică a clădirii. | 2 |  |  |
| - Stabilirea consumului de energie primară si a emisiilor de CO2 pentru clădirea de referință. | 2 |  |  |
| - Stabilirea consumului de energie primară si a emisiilor de CO2 pentru clădirea reabilitată în varianta 1. | 2 |  |  |
| - Stabilirea consumului de energie primară si a emisiilor de CO2 pentru clădirea reabilitată în varianta 2. | 2 |  |  |
| - Realizarea raportului de audit energetic al clădirii. | 2 |  |  |
| - Întrebări și discuții pe proiect. Concluzii pe baza celor prezentate și calculate. | 2 |  |  |
| Bibliografie - Moga Ligia, Moga Ioan, Punţi termice specifice clădirilor cu pereţi structurali din zidărie, -Ed. U.T. Press. ISBN 978-973-662-799-6. - Moga Ligia, Moga Ioan, Punţi termice specifice planşeelor terasă, de pod, deasupra subsolului şi plăcilor pe sol la clădiri cu pereți din zidărie, Ed. U.T. Press, Cluj-Napoca, 2017, pp. 164, ISBN 978-606-737-245-8 - Moga Ligia, Amada Rusu, Performanţa termică a clădirilor din panouri mari prefabricate-Îndrumător de calcul, -Ed. U.T. Press. ISBN 978-973-662-798-9. - *** Anexa 1590 Catalog cu punţi termice specifice clădirilor - *** Normativele C107/0...7-2005, 2010, 2016 - *** Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor. Partea I-a –Anvelopa clădirii- Indicativ MC 001/1-2006; Partea a II-a – Performanța energetică a instalațiilor din clădiri - Indicativ MC 001/2-2006; Partea a III-a – Auditul si certificatul de performanță energetică - Indicativ MC 001/3-2006 - *** Ghid privind optimizarea nivelului de protecție termica la clădirile de locuit – Indicativ GP 058-2000. - ***SC 007-2013 – Soluții cadru privind reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente, aprobat prin O.M.D.R.A.P. nr. 2.280/05.07.2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 bis/27.08.2013. - *** Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor. Partea a VI-a – Parametri climatici, Indicativ Mc 001/6-2013. Aprobată prin Ordinul nr. 2210/26.06.2013. - *** Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001‑2022 – aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 16 din 5 ianuarie 2023, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 46 bis din 17 ianuarie 2023 - *** SR EN 16798-1:2019/NA:2019, Performanța energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 1: Parametrii ambientali pentru proiectare și evaluarea performanței energetice a clădirilor, privind calitatea aerului interior, confortul termic, iluminatul și acustica. Modul M1-6. Anexă națională - ***I 5-2022 – Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare, aprobat prin O.M.D.L.P.A. nr. 173/01.02.2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 bis/08.02.2023 Programe: 1. AutoCAD, Student Version 2. Allplan Inginerie Starter, Student Version 3. Mathcad, Mathlab 4. Excel Office |  |  |  |

10. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Competențele dobândite în cadrul disciplinei sunt necesare absolvenților care își desfășoară activitatea în firme de proiectare, consultanță, audit energetic, verificare tehnică, reabilitare energetică și eficientizare a clădirilor. Noțiunile abordate la curs și proiect sunt corelate cu cerințele actuale ale pieței, cu practica profesională din domeniul construcțiilor și cu așteptările angajatorilor privind proiectarea și evaluarea performanței higrotermice a clădirilor. Disciplina contribuie la formarea și consolidarea cunoștințelor necesare pentru dezvoltarea profesională ulterioară a absolvenților, inclusiv în perspectiva pregătirii pentru examene de atestare profesională în domenii conexe, cum ar fi auditul energetic pentru clădiri și verificarea tehnică pe domeniul E– economie de energie și izolare termică, cu respectarea condițiilor legale și profesionale specifice fiecărei atestări.

11. Evaluare

| Tip activitate | 11.1 Criterii de evaluare | 11.2 Metode de evaluare (și forma evaluare: continuă/sumativă) | 11.3 Pondere din nota finală |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.4 Curs | 3-5 întrebări din cunoștințele teoretice sau chestionar teoretic 10 întrebări online | Examen oral: on-site sau scris online | 30 % |
| 11.5 Seminar/Laborator /Proiect / practică | Evaluarea notelor de calcul, a părții scrise și desenate proiect | Prezentarea proiectului elaborat | 70 % |
| 11.6 Standard minim de performanță |  |  |  |
| (a) Condiția de eligibilitate pentru prezentarea la examen: prezenţa la min. 4 (patru) şedinţe de proiect în care se vor prezenta notele de calcul la proiect Nota la lucrări* (se înscrie în catalogul electronic): (P): min. 5 (cinci) (b) Nota la teorie (T): min. 5(cinci) Formula de calcul a notei; E= [0.3 (T) +0.7 (P)] Condiția de promovare/de obținere a creditelor: E ≥ 5, dacă T ≥ 5, P≥5. OBS: La stabilirea notei finale se va ține seama şi de implicarea studentului pe parcursul semestrului: participarea la dezbateri, sesiuni științifice, frecvență etc. |

| Data completării: | Titulari | Titlu Prenume NUME | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.06.2026 | Curs | Prof.Em.Dr.Ing. Moga Ioan |  |
|  | proiect | Prof.Em.Dr.Ing. Moga Ioan |  |

| Data avizării în Consiliul Departamentului 23.06.2026 | Director Departament Conf.dr.ing. Claudiu ACIU |
| --- | --- |
| Data aprobării în Consiliul Facultății Construcții 24.06.2026 | Decan Prof.dr.ing Daniela MANEA |