FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

| 1.1 Instituţia de învăţământ superior | Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca |
| --- | --- |
| 1.2 Facultatea | Constructii |
| 1.3 Departamentul | Structuri |
| 1.4 Domeniul de studii | Inginerie civila |
| 1.5 Ciclul de studii | Master |
| 1.6 Programul de studii / Calificarea | Constructii durabile din beton |
| 1.7 Forma de învăţământ | IF – învăţământ cu frecvenţă |

2. Date despre disciplină

| 2.1 Denumirea disciplinei |  | Controlul calitatii si urmarirea in timp a constructiilor |  |  |  | Codul disciplinei | 15.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Titularul de curs |  |  | Conf. Dr. Ing. Bogdan Hegheș – bogdan.heghes@dst.utcluj.ro |  |  |  |  |
| 2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect / practică |  |  | Conf. Dr. Ing. Bogdan Hegheș – bogdan.heghes@dst.utcluj.ro |  |  |  |  |
| 2.4 Anul de studiu | 2 | 2.5 Semestrul |  | 1 | 2.6 Tipul de evaluare |  | E |
| 2.7 Regimul disciplinei | Categoria formativă |  |  |  |  |  | DS |

3. Timpul total estimat

| 3.1 Număr de ore pe săptămână | 4 | din care: | 3.2 Curs | 2 | 3.3 Seminar | 0 | 3.3 Laborator |  | 2 | 3.3 Proiect |  | 0 | 3.3 Practică |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 Număr de ore pe semestru | 56 | din care: | 3.5 Curs | 28 | 3.6 Seminar | 0 | 3.6 Laborator |  | 28 | 3.6 Proiect |  | 0 | 3.3 Practică |  | 0 |
| 3.7 Distribuția fondului de timp (ore pe semestru) pentru studiu individual și evaluare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) Evaluare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| (b) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| (c) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| (d) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| (e) Tutoriat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| (f) Alte activități |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.8 Total ore studiu individual și evaluare (suma (3.7(a)…3.7(f)) |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |
| 3.9 Total ore pe semestru (3.4+3.8) |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |
| 3.10 Numărul de credite |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

| 4.1 de curriculum | Beton armat si precomprimat I, II |
| --- | --- |
| 4.2 de competenţe | Nu este cazul |

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

| 5.1. de desfăşurare a cursului | Nu este cazul |
| --- | --- |
| 5.2. de desfăşurare a seminarului / laboratorului / proiectului | Laborator de beton pentru a uitiliza infrastructura acestuia in cadrul activitatilor de Laborator |

6. Competenţele specifice acumulate

| Competenţe profesionale | C1. Ajustează proiectele produselor C5. Asigură conformitatea cu legislația în materie de securitate C6. Dă dovadă de expertiză disciplinară. C8. Definește cerințe tehnice. C10. Deține competențe informatice. C11. Efectuează cercetare științifică. C14. Examinează principii tehnice. C16. Folosește instrumentele de măsură. C17. Gestionează date în domeniul cercetării. C18. Gestionează proiecte de inginerie. C20. Întocmește rapoarte de lucru. C21. Monitorizează șantierul. C24. Operează aparate de cercetare și de laborator. C25. Pregătește rapoarte științifice. C26. Redactează rapoarte tehnice. C27. Satisface cerințe tehnice. C28. Sintetizează informații. C29. Supraveghează personal C31. Supraveghează siguranța mediului de lucru |
| --- | --- |
| Competenţe transversale | CT1. Abordează problemele în mod critic. CT2. Aplică competențe de comunicare în domeniul tehnic. CT4. Gândește în mod abstract. CT5. Gestionează dezvoltarea profesională personală. CT6. Interacționează profesional în mediile de cercetare și profesionale. CT9. Promovează conștientizarea problemelor legate de mediu. CT10. Utilizează diferite canale de comunicare |

7. Rezultatele așteptate ale învățării

| Cunoștințe | CUN2: Evaluarea și proiectarea structurilor parter sau multietajate din beton armat, beton precomprimat, metal, compozite, structuri ușoare și zidărie: cunoașterea principiilor și metodelor de verificare experimentală a comportării și performanței structurilor, precum și a criteriilor de evaluare a capacității portante și a stărilor limită de exploatare. CUN6: Controlul calității, monitorizarea structurală și întreținerea structurilor: cunoașterea metodelor de control al calității execuției, a încercărilor distructive și nedistructive, a programelor de urmărire în timp și a cerințelor privind monitorizarea comportării construcțiilor în exploatare. CUN7: Proprietățile inginerești ale materialelor de construcții (beton, mortare, metal, zidărie, sticlă): cunoașterea proprietăților mecanice și de durabilitate ale materialelor, precum și a metodelor experimentale utilizate pentru determinarea și evaluarea acestora. CUN10: Utilizarea calculatoarelor, sistemelor de operare, softurilor dedicate și a seturilor de date în ingineria civilă: utilizarea aplicațiilor informatice pentru achiziția, prelucrarea, interpretarea și raportarea rezultatelor încercărilor experimentale și ale monitorizării structurale. |
| --- | --- |
| Abilități | A2: Evaluarea, analiza și proiectarea structurilor cu complexitate ridicată conform normativelor și metodologiilor moderne: evaluarea performanței structurale pe baza rezultatelor încercărilor experimentale și verificarea conformității structurilor cu cerințele normativelor în vigoare. A6: Aplicarea metodelor de monitorizare și utilizarea sistemelor de achiziție date: realizarea programelor de monitorizare structurală, utilizarea aparaturii de măsură și interpretarea rezultatelor obținute prin metode distructive și nedistructive. A7: Testarea și evaluarea proprietăților materialelor de construcții: efectuarea încercărilor de laborator și in situ pentru determinarea proprietăților materialelor și evaluarea calității elementelor și structurilor din beton. A10: Utilizarea software-urilor specializate și a instrumentelor digitale pentru analiză, proiectare și cercetare: utilizarea programelor informatice pentru prelucrarea datelor experimentale, monitorizarea comportării în timp și elaborarea documentației tehnice. |
| Responsabilitate și autonomie | R5: Evaluarea riscurilor structurale și adoptarea măsurilor adecvate pentru siguranța construcțiilor: identificarea neconformităților și a degradărilor structurale și fundamentarea măsurilor necesare pentru menținerea siguranței în exploatare. R6: Organizarea și coordonarea activităților de control al calității și monitorizare structurală; gestionarea resurselor în proiecte: planificarea, organizarea și coordonarea activităților de control al calității, încercare și urmărire în timp a construcțiilor, precum și gestionarea datelor experimentale. R8: Comunicare corectă a problemelor tehnice, elaborarea documentației tehnice și conducerea echipelor mici; promovarea inovării: elaborarea rapoartelor tehnice privind controlul calității și monitorizarea construcțiilor, prezentarea rezultatelor și colaborarea în echipe multidisciplinare. R10: Coordonarea activităților de cercetare și dezvoltare; evaluarea și interpretarea rezultatelor experimentale; conducerea echipelor mari: elaborarea și prezentarea studiilor tehnice privind controlul calității, monitorizarea comportării în timp și evaluarea performanței structurilor pe durata exploatării. |

8. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

| 7.1 Obiectivul general al disciplinei | • Formarea competențelor necesare pentru controlul calității, evaluarea și monitorizarea comportării în timp a construcțiilor din beton armat și beton precomprimat, prin utilizarea metodelor experimentale distructive și nedistructive, în vederea verificării conformității, evaluării performanței structurale și asigurării siguranței și durabilității construcțiilor pe durata exploatării |
| --- | --- |
| 7.2 Obiectivele specifice | - Metode de control al calității materialelor, elementelor și structurilor din beton armat și beton precomprimat, prin încercări distructive și nedistructive. - Metode de monitorizare și urmărire în timp a comportării construcțiilor, de evaluare a stării tehnice și de interpretare a rezultatelor experimentale. - Metode de evaluare a performanței structurale, de verificare a conformității și de elaborare a documentațiilor tehnice privind controlul calității și exploatarea construcțiilor. |

9. Conţinuturi

| 9.1 Curs |  |  | Nr. ore | Metode de predare |  | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Consideratii generale . Necesitatea incercarilor. Obiectivele incercarilor in constructii. Metodica studierii experimentale a constructiilor. |  |  | 2 | Expunere interactivă cu suport multimedia (PowerPoint); Studii de caz privind controlul calității și comportarea în exploatare a structurilor; Demonstrații privind utilizarea metodelor și echipamentelor pentru încercări distructive și nedistructive; Analiza și interpretarea prevederilor standardelor și normativelor specifice (SR EN 12504, NP 137, P130, Eurocod 2); Dezbateri și aplicații privind monitorizarea structurală, interpretarea rezultatelor experimentale și evaluarea comportării în timp a construcțiilor. |  | Expunere online sau onsite. |
| - Propietatile mecanice ale betoanelor. Dependenta de timp a comportarii mecanice a materialelor.Caracteristici de durabilitate. |  |  | 2 |  |  |  |
| - Metode si aparate de masurat in incercarea prin incarcare a constructiilor. Masurari in regim de solicitare statica si dinamica. |  |  | 2 |  |  |  |
| - Metode si dispozitive de solicitare statica si dinamica. Scheme de incarcare. Standuri pentru incercarea constructiilor. |  |  | 2 |  |  |  |
| - Dispozitive pentru masurarea fortelor si presiunilor. Metode si dispozitive de generare a incarcarilor dinamice. |  |  | 2 |  |  |  |
| - Metode si aparate pentru incercari nedistructive. Metode acustice. Metode mecanice. Metode optice |  |  | 2 |  |  |  |
| - Proiectarea si organizarea incercarilor.Proiectarea incercarii. |  |  | 2 |  |  |  |
| - Incercarea elementelor si constructiilor de beton armat si precomprimat. |  |  | 2 |  |  |  |
| - Stabilirea valorilor de control ale caracteristicilor elementelor de construcţie sau a constructiei incercate. |  |  | 2 |  |  |  |
| - Interpretarea si aprecierea rezultatelor experimentarilor. |  |  | 2 |  |  |  |
| - Incercari in unitatile de productie a elementelor prefabricate |  |  | 2 |  |  |  |
| - Incercări nedistructive. Urmarirea in timp a constructiilor. |  |  | 2 |  |  |  |
| - Incercarea podurilor . Tehnica masurarilor in incercarea podurilor |  |  | 2 |  |  |  |
| - Prelucrarea si interpretarea rezultatelor. Evaluarea marimilor caracteristice pe baza datelor experimentale. |  |  | 2 |  |  |  |
| Bibliografie În biblioteca UTCN - Z. Kiss, T. Oneţ – Betonul armat, UT Press 1999 - Z. Kiss, T. Oneţ – Proiectarea structurilor de beton după SR – EN 1992-1, Abel 2010 - C. Măgureanu şi colectivul – Beton Armat – Îndrumător de laborator, UT Press, 2007 - C. Măgureanu, T. Oneţ – Betonul, UTPres, 1996 - S. Balan , M. Arcan – Incercarea constructiilor.Ed Tehnica. Bucuresti 1965. - I. Tertea, T. Onet – Verificarea calitatii constructiilor - I. Buchman , C. Bob , E. Jebeleanu , C. Badea , L. Iures – Controlul calitatii liantilor , mortarelor si betoanelor. - SR EN 12504, NP137-2014, C26-85 - P130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor in forma actualizata - GE 035 – 1999 Ghidul si programul de calcul cadru al responsabilului cu urmarirea in exploatare a constructiilor - MP 031-2003 Metodologia privind programul de urmarire in timp a comportarii constructiilor din punct de vedere al cerintelor functionale |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 Seminar / laborator / proiect / practică | Nr. ore | Metode de predare |  |  | Observaţii |  |  |
| - Determinarea permeabilitatii betonului. Determinarea modulului de elasticitate static si dinamic. | 2 | PowerPoint; Demonstrații practice privind utilizarea echipamentelor și aparaturii de laborator; Aplicații experimentale pentru efectuarea încercărilor distructive și nedistructive asupra materialelor și elementelor structurale; Studii de caz privind controlul calității, monitorizarea și evaluarea comportării construcțiilor în exploatare; Interpretarea rezultatelor experimentale și prelucrarea datelor utilizând programe informatice și normative specifice. |  |  | Se va lucra pe semigrupe, în laborator. Se vor forma echipe de lucru de maximum 4 persoane, la alegere, pentru elaborarea lucrărilor de laborator. Lucrările se vor desfășura în laborator și pe teren, după caz, precum și online sau onsite, în funcție de specificul activităților și de condițiile instituționale |  |  |
| - Determinarea nedistructiva a rezistentei la compresiune : metode ultrasonice. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - Determinarea rezistentei la compresiune : pe carote, si determinare nedistructiva a rezistentei la compresiune a betonului prin metode mecanice de duritate superficiala. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - Incercare la despicare pe carote cilindrice. Determinarea rezistentei la inghet dezghet pe carote. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - Determinarea defectelor interne ale betonului cu ajutorul ultrasunetelor. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - Verificarea calitatii plaselor si carcaselor sudate. Verificarea calitatii toroanelor si cablurilor. – partea 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - Verificarea calitatii plaselor si carcaselor sudate. Verificarea calitatii toroanelor si cablurilor. – partea 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - Verificarea montarii armaturilor in elementele de constructii. Controlul operatiei de pretensionare a armaturilor. Stabilirea fortei de intindere a armaturilor pretensionate. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - Determinarea starii de deformatie prin metode optice | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - Stabilirea pozitiei si diametrului armaturilor. Verificarea calitatii canelelor injectate la elementele din beton precomprimat. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - Masurarea deformatiilor . Releveul starii de fisurare. – partea 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - Masurarea deformatiilor . Releveul starii de fisurare. – partea 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - Verificarea comportarii elementelor prefabricate in exploatare. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - Urmarirea in timp a deformatiilor elementelor si structurilor. Modelari numerice | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Bibliografie În biblioteca UTCN - Z. Kiss, T. Oneţ – Betonul armat, UT Press 1999 - Z. Kiss, T. Oneţ – Proiectarea structurilor de beton după SR – EN 1992-1, Abel 2010 - C. Măgureanu şi colectivul – Beton Armat – Îndrumător de laborator, UT Press, 2007 - C. Măgureanu, T. Oneţ – Betonul, UTPres, 1996 - S. Balan , M. Arcan – Incercarea constructiilor.Ed Tehnica. Bucuresti 1965. - I. Tertea, T. Onet – Verificarea calitatii constructiilor - I. Buchman , C. Bob , E. Jebeleanu , C. Badea , L. Iures – Controlul calitatii liantilor , mortarelor si betoanelor. - SR EN 12504, NP137-2014, C26-85 - P130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor in forma actualizata - GE 035 – 1999 Ghidul si programul de calcul cadru al responsabilului cu urmarirea in exploatare a constructiilor - MP 031-2003 Metodologia privind programul de urmarire in timp a comportarii constructiilor din punct de vedere al cerintelor functionale. |  |  |  |  |  |  |  |

10. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

| - Studenții vor dobândi competențe privind controlul calității materialelor, elementelor și structurilor din beton armat și beton precomprimat, utilizarea metodelor moderne de încercare distructivă și nedistructivă, monitorizarea comportării în timp a construcțiilor și evaluarea performanței structurale, în conformitate cu standardele europene, normativele tehnice și cerințele actuale ale domeniului construcțiilor. - Competențele dobândite răspund cerințelor firmelor de proiectare, execuție, laboratoare autorizate pentru încercări în construcții, organisme de control și certificare, expertizare tehnică, monitorizare structurală, cercetare și consultanță în domeniul ingineriei structurale și al managementului calității construcțiilor. |  |
| --- | --- |

11. Evaluare

| Tip activitate | 10.1 Criterii de evaluare | 10.2 Metode de evaluare | 10.3 Pondere din nota finală |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.4 Curs | Rezolvarea a minim 2 intrebari din teorie | Proba scrisa si orală 10min/student (nota T) | 50% |
| 10.5 Seminar/Laborator | Media notelor partiale pe teme | Probă scrisă şi orală. Evaluare pe parcursul semestrului. (nota Pr) | 50% |
| 10.6 Standard minim de performanţă |  |  |  |
| • Ambele note acordate trebuie să fie minim 5. |  |  |  |

| Data completării: | Titulari | Titlu Prenume NUME | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.07.2024 | Curs | Conf. Dr. Ing. Bogdan Heghes |  |
|  | Aplicații | Conf. Dr. Ing. Bogdan Heghes |  |

| Data avizării în Consiliul Departamentului Structuri 05.07.2024 | Director Departament Structuri Conf.dr.ing. Attila PUSKAS |
| --- | --- |
| Data aprobării în Consiliul Facultății de Construcţii 12.07.2024 | Decan Prof.dr.ing. Daniela Luica MANEA |